附件2

机械罩棚和油磅房局部渗水维修清单

| 序号 | 维修部位 | 维修方法 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油泵房屋面 | 1、女儿墙压顶修复、原防水层铲除、垃圾清理、基面修复 2、细部及阴角部位用防水沥青处理，涂刷冷底油，重新做一道4厚国标SBS防水卷材 | M2 | 320 |  |  | 质保两年 |
| 2 | 钢结构罩棚虹吸排水管 | 钢结构罩棚虹吸排水管存在错位、断开漏水情况，因其距离地面约8米高，为保证施工安全，需用吊车高空作业。经维修加固后，该设备能正常使用 | 处 | 2 |  |  | 质保两年 |
| 3 | 油泵房外墙面（局部维修） | 外墙面开裂脱落部位（包含门头）铲除清理，处理裂缝，铲除部位批刮两遍外墙腻子 | 项 | 一 |  |  | 费用含脚手架等高空作业费 维修部位质保两年 |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 备注：以上价格含税、含安全防护措施费 |  |  |  |  |  |  |

后附部分现场图片：