附件4

| 公寓楼需维修项目 | 维修汇总 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 307：客厅南墙墙皮脱落 | 墙皮2.8*0.3 0.84㎡ | 公寓楼墙皮维修约24.5㎡，考虑到现场施工不确定因素，预留5.5㎡施工，合计30㎡，后将根据现场施工计算。 木地板铺设铺设 12.062㎡ 原先地板先利用上，如缺少将进行购买 阳台纱窗门4个 尺寸200*85 卧室纱窗门1个 尺寸110*86.5阳台门玻璃2块 尺寸195*84 防盗门门锁一个 洗浴水阀两个 |
| 407：客厅南墙墙皮脱落 | 墙皮2.4*0.4 1.08㎡ |  |
| 507：客厅南墙墙皮脱落 | 墙皮1.3*0.45 0.585㎡ 墙皮0.3*0.9 0.27㎡ |  |
| 607：客厅南墙墙皮脱落 | 墙皮2.5*0.4 1 ㎡ |  |
| 608：卫生间外右边墙皮脱落 | 墙皮0.25*0.33 0.0825㎡ |  |
| 707：客厅南墙墙皮脱落 | 墙皮2.9*0.6 1.74㎡ |  |
| 807：客厅南墙墙皮脱落 | 墙皮1.2*0.7 0.84㎡ |  |
| 1008：客厅南墙墙皮脱落， 卫生间洗浴水阀铁锈 | 墙皮2.8*0.83 2.324㎡ 卫生间洗浴水阀两个 阳台纱窗门一个 200*85 |  |
| 1108：客厅南墙墙皮脱落，客厅阳台玻璃门碎，北2卧无阳台纱窗门 | 墙皮1.6*0.6 0.96㎡ 墙皮2.95*0.7 2.065㎡ 阳台门玻璃一块 195*84 阳台纱窗门一个 200*85 卧室纱窗一个 110*86.5 |  |
| 1208：客厅南墙墙皮脱落，北2卧室玻璃门碎，北1卧室窗台墙皮脱落 | 北2卧室墙皮 3.6*0.93 3.348㎡ 客厅南墙墙皮3.25*0.83 2.6975㎡ 客厅南墙墙皮2.4*0.92 2.208㎡ 阳台门玻璃一块 195*84 阳台纱窗门一个 200*85 |  |
| 1209：南卧室内阳台墙皮脱落，北卧室窗台墙皮脱落。 | 南卧室0.83*0.4 0.332㎡ 0.8*0.25 0.2㎡ 0.5*0.65 0.325㎡ 北卧室2.6*0.5 1.3㎡ 2.4*0.92 2.208㎡ 阳台纱窗门一个 200*85 |  |
| 201：门锁损坏需更换 | 防盗门门锁一个 |  |
| 303：地板侵泡需维修 | 3.7*3.26 12.062㎡ |  |

公寓楼墙皮脱落维修及部分室内配套设备损坏更换部位表