附件1：仓房维修清单

| 序号 | 仓号 | 地面裂缝长度 （m） | 墙角裂缝长度 （m） | 仓门四周维修数量 (个） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | P20 | 50 | 100 | 2 |  |
| 2 | P21 | 60 | 120 | 2 |  |
| 3 | P31 |  | 110 | 2 |  |
| 4 | P3 |  | 102 | 2 |  |
| 5 | P7 | 50 | 136 | 2 |  |
| 6 | P46 |  | 136 | 2 |  |
| 7 | P12 |  | 120 | 2 |  |
| 8 | P43 | 27 | 138 | 2 |  |
| 9 | P45 | 10 | 138 | 2 |  |
| 10 | P25 | 16 | 120 | 2 |  |
| 11 | P22 |  | 78 | 2 |  |
| 12 | P40 |  | 134 | 2 |  |
| 13 | P39 |  | 106 | 2 |  |
| 14 | 军P2 | 60 | 130 | 2 |  |