附件1：维修方案

一、环流风机翻新。对仓库内65个环流风机展开全面检修，逐一排查运行隐患，着重更换老化的密封垫，对风机机身实施除锈及氟碳漆刷漆维护；同时，调试风机的运行状况，确保全部风机运行平稳、风量符合标准、密封性能良好，既能正常发挥通风作用，又能满足熏蒸作业时气体均匀循环的要求，保障熏蒸效果达到标准，彻底消除虫害隐患，确保仓内粮食储存安全。

二、仓门油漆翻新。对仓库96个仓门进行全面清理，逐一对仓门及螺丝打磨除锈，采用符合仓储安全标准的防腐、防潮、密封型油漆进行喷涂翻新，确保每个仓门漆面均匀、牢固，进一步提升仓门使用寿命，改善仓库外观形象。