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	序号
	设备名称
	规格
	单位
	数量
	单价
	合计

	1
	进气管道
	304不锈钢钢管φ108*2mm
	m
	5
	
	

	2
	进气管道
	304不锈钢钢管φ89*2mm
	m
	1
	
	

	3
	波纹管
	304不锈钢φ89
	根
	1
	
	

	4
	手动蝶阀
	手动蝶阀DN100
	个
	3
	
	

	5
	弯头
	304不锈钢φ108-89
	个
	4
	
	

	
	三通
	304不锈钢φ108-89
	个
	1
	
	

	6
	法兰
	304不锈钢φ108-89
	片
	2
	
	

	7
	大小头
	304不锈钢φ108-89
	个
	1
	
	

	8
	快接
	304不锈钢φ108-89
	付
	6
	
	

	9
	安装费
	
	套
	1
	
	

	一套环流管道合计金额
	

	八套环流管道改造费用合计
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                                                 2026年    月    日
