现代粮食物流中心库环流系统升级改造询价函

| 一套环流管道改造配置清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
| 1 | 进气管道 | 304不锈钢钢管φ108*2mm | m | 5 |  |  |
| 2 | 进气管道 | 304不锈钢钢管φ89*2mm | m | 1 |  |  |
| 3 | 波纹管 | 304不锈钢φ89 | 根 | 1 |  |  |
| 4 | 手动蝶阀 | 手动蝶阀DN100 | 个 | 3 |  |  |
| 5 | 弯头 | 304不锈钢φ108-89 | 个 | 4 |  |  |
|  | 三通 | 304不锈钢φ108-89 | 个 | 1 |  |  |
| 6 | 法兰 | 304不锈钢φ108-89 | 片 | 2 |  |  |
| 7 | 大小头 | 304不锈钢φ108-89 | 个 | 1 |  |  |
| 8 | 快接 | 304不锈钢φ108-89 | 付 | 6 |  |  |
| 9 | 安装费 |  | 套 | 1 |  |  |
| 一套环流管道合计金额 |  |  |  |  |  |  |
| 八套环流管道改造费用合计 |  |  |  |  |  |  |

盖章

2026年    月    日