物流中心库烘干中心及大米车间出租围栏隔离施工项目报价单

| 项目 | 规格 | 数量 | 单价 | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 护栏网采购及安装 | 护栏网规格为1.8*3米、5.0丝、5*20孔加厚镀锌材质，搭配50方带底盘立柱；护栏门为3*3米对开款式12个，推拉门2*2米采用加厚80方立柱、3*5边框并配置滑轮，材质坚固耐用，具备良好的防腐、抗变形能力，适配仓储区长期作业使用场景。 | 围栏 700米 | 元/米 |  |
|  |  | 护栏门12个 | 元/个 |  |
|  |  | 推拉门11个 | 元/个 |  |
| 费用合计人民币： |  |  |  |  |

备注：质保期为贰年。