附：报价一览表

以下报价项目为维保服务单项报价依据，供应商逐项填报单价（含税），单项报价不得高于最高限价；并按人工成本、电缆费用、其他费用三类分别汇总报价。

| 序号 | 维保/配件项目 | 规格型号 | 单位 | 最高限价（元） | 供应商报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人工费用 | —— | 人/天 | 437.00 |  |
| 2 | 测温主机 | HE-SW-LQZ-W19 | 台 | 2133.00 |  |
| 3 | 测温主机开关电源 | —— | 个 | 127.00 |  |
| 4 | 测温主机无线模块 | —— | 个 | 390.00 |  |
| 5 | 测温主机板 | —— | 台 | 1543.00 |  |
| 6 | 通讯有人模块 | —— | 台 | 270.00 |  |
| 7 | 测温分机 | HE-SW-LQF-W19S | 台 | 1317.00 |  |
| 8 | 测温分机开关电源 | —— | 个 | 127.00 |  |
| 9 | 测温分机无线模块 | —— | 个 | 407.00 |  |
| 10 | 测温分机主板 | —— | 台 | 960.00 |  |
| 11 | 测温分支器 | HE-SW-LQZ-YSFZ60 | 只 | 112.00 |  |
| 12 | 中继器 | HE-ZJQ | 台 | 497.00 |  |
| 13 | 温湿度传感器 | HE-WS-OW | 只 | 260.00 |  |
| 14 | 信号天线 | —— | 根 | 117.00 |  |
| 15 | 平房仓测温电缆（6米4点） | HE-SW-LQSD-III | 根 | 78.00 |  |
| 16 | 平房仓测温电缆（7米5点） | HE-SW-LQSD-III | 根 | 87.00 |  |
| 17 | 平房仓测温电缆（8米5点） | HE-SW-LQSD-III | 根 | 96.00 |  |
| 18 | 浅圆仓测温电缆芯线（30米13点） | HE-SW-LQSD-Ⅱ | 根 | 567.00 |  |
| 19 | 浅圆仓测温电缆外护套 | —— | 米 | 35.00 |  |
| 20 | 固定法兰 | HE-SW-FL | 只 | 82.00 |  |
| 21 | 固定吊扣 | HE-SW-DK | 只 | 28.00 |  |
| 22 | 固定重锤 | HE-SW-ZC | 只 | 53.00 |  |
| 23 | 总线 | AVVS22 2×2×0.5铠装 | 米 | 7.00 |  |
| 24 | 测控分机不锈钢箱 | —— | 只 | 180.00 |  |
| 25 | PVC管（20管） | —— | 米 | 4.00 |  |
| 26 | 通讯总线 | AVVSP2×2×0.5 | 米 | 7.00 |  |
| 27 | 粮面电缆 | AVV2×0.5 | 米 | 3.00 |  |
| 28 | 传输线 | AVV14×0.2 | 米 | 8.00 |  |
| 29 | 金属软管 | φ16 | 米 | 4.00 |  |

注：人工成本为第1项；电缆费用为第15—19、23、26-28项；其他费用为其余项目。