附：报价一览表
[bookmark: _GoBack]以下报价项目为维保服务单项报价依据，供应商逐项填报单价（含税），单项报价不得高于最高限价；并按人工成本、电缆费用、其他费用三类分别汇总报价。
	序号
	维保/配件项目
	规格型号
	单位
	最高限价（元）
	供应商报价（元）

	1
	人工费用
	——
	人/天
	437.00
	

	2
	测温主机
	HE-SW-LQZ-W19
	台
	2133.00
	

	3
	测温主机开关电源
	——
	个
	127.00
	

	4
	测温主机无线模块
	——
	个
	390.00
	

	5
	测温主机板
	——
	台
	1543.00
	

	6
	通讯有人模块
	——
	台
	270.00
	

	7
	测温分机
	HE-SW-LQF-W19S
	台
	1317.00
	

	8
	测温分机开关电源
	——
	个
	127.00
	

	9
	测温分机无线模块
	——
	个
	407.00
	

	10
	测温分机主板
	——
	台
	960.00
	

	11
	测温分支器
	HE-SW-LQZ-YSFZ60
	只
	112.00
	

	12
	中继器
	HE-ZJQ
	台
	497.00
	

	13
	温湿度传感器
	HE-WS-OW
	只
	260.00
	

	14
	信号天线
	——
	根
	117.00
	

	15
	平房仓测温电缆（6米4点）
	HE-SW-LQSD-III
	根
	78.00
	

	16
	平房仓测温电缆（7米5点）
	HE-SW-LQSD-III
	根
	87.00
	

	17
	平房仓测温电缆（8米5点）
	HE-SW-LQSD-III
	根
	96.00
	

	18
	浅圆仓测温电缆芯线（30米13点）
	HE-SW-LQSD-Ⅱ
	根
	567.00
	

	19
	浅圆仓测温电缆外护套
	——
	米
	35.00
	

	20
	固定法兰
	HE-SW-FL
	只
	82.00
	

	21
	固定吊扣
	HE-SW-DK
	只
	28.00
	

	22
	固定重锤
	HE-SW-ZC
	只
	53.00
	

	23
	总线
	AVVS22 2×2×0.5铠装
	米
	7.00
	

	24
	测控分机不锈钢箱
	——
	只
	180.00
	

	25
	PVC管（20管）
	——
	米
	4.00
	

	26
	通讯总线
	AVVSP2×2×0.5
	米
	7.00
	

	27
	粮面电缆
	AVV2×0.5
	米
	3.00
	

	28
	传输线
	AVV14×0.2
	米
	8.00
	

	29
	金属软管
	φ16
	米
	4.00
	


注：人工成本为第1项；电缆费用为第15—19、23、26-28项；其他费用为其余项目。

