[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK1]安徽省粮食产业集团有限公司新办公楼窗帘采购及安装项目询比文件
项目编号：AHJL-202611-01
一、 项目基本情况
1、采购人：安徽省机械化粮库
2、项目名称：安徽省粮食产业集团有限公司新办公楼窗帘采购及安装项目
3、项目地点：合肥市蜀山区潜山路278号（4-12层及北一楼）
4、公告期限：自发布之日起5个日历日。
5、最高限价：39982.51元（报价超过最高限价的，其报价无效）
6、采购需求：为办公楼4-12层各办公室、会议室、党员活动室及北一楼等区域提供窗帘供货、制作、安装。包含双层布帘（纱+布）、卷帘及配套轨道、辅材、安装、垃圾清运等全部工作；其中卷帘约603平方米、布帘约306平方米，最终按现场实际测量复核为准。
7、合同履行期限：合同签订后15日历天完成供货、安装调试并验收合格。
8、是否接受联合体：本项目不接受联合体。
9、成交确认方式为经评审最低价采购，评审程序如下：
（1）先进行资格审查与技术符合性审查，审查合格的有效报价方可进入价格比较；
（2）无效报价情形（超限价、未密封盖章、响应文件格式、报价漏项等）；
[bookmark: _GoBack]（3）报价相同时的排序规则：按照有效报价由低到高的顺序对供应商排序。评审价格相同时，由采购人综合考虑确定供应商优先顺序。
二、供应商资格要求
1、具备独立法人资格，持有合法有效的营业执照。
2、具有独立承担民事责任和履行合同的能力，具备窗帘供货及拆装安装能力。
3、具有良好的资信，在经营中近三年无重大违法记录、无失信不良记录。
4、法律、行政法规规定的其他资格条件。
三、采购需求及技术要求
1、采购工程量
卷帘：基准面积约 603 ㎡；布帘：基准面积 约306㎡。包含配套轨道、挂钩、滑轮、窗纱、所有安装辅件、裁切加工等全部配套内容，覆盖4-12层及北一楼指定区域。
2、规格参数
[bookmark: OLE_LINK3]（1）卷帘：全遮光面料，克重≥200g/㎡，遮光率≥95%；铝合金卷管外径≥28mm、壁厚≥1.0mm；铝合金下梁壁厚≥1.0mm；静音升降系统，可悬停。适用于除布帘外所有窗口。	Comment by 王垚: 遮光率大于等于95应该不是全遮光面料吧，全遮光应该是大于等于99，另外这个厚度参数是不是也有问题，是不是笔误，0.025mm差不多跟保鲜膜一样薄？	Comment by 王垚: 与表格中参数不一致
（2）布帘：为左右开合式布帘；外帘为哑光亚麻遮光布（遮光率≥90%），内帘为全涤韩国纱；双层双铝合金静音轨（壁厚≥1.0mm，POM静音滑轮，开合噪音≤30dB（A））；截面约28×24mm，双槽结构，布帘按2倍褶皱高温定型制作。	Comment by 王垚: 与表格中参数不一致
（3）安装：轨道水平牢固，每米≥3个固定点；卷帘顶装平整。
（4）验收：开合顺滑无异响；褶皱均匀；无明显漏光；下摆垂顺；面料与确认样卡一致。未达要求须免费整改至合格。
3、踏勘与测量：供应商自行测量、自行踏勘现场，熟悉现场窗口情况、安装条件。
4、报价口径：本项目为固定综合单价包干，综合单价包含全部费用。
四、结算约定
   本项目为固定综合单价包干，综合单价包含全部费用；结算金额＝实测合格完工面积×成交综合单价，且不超过成交总报价（总价封顶）。综合单价包含：主材<布帘2倍褶皱>、全部配套辅材、人工、搬运、运输、安全防护、税费、垃圾清运、加工等完成本项目全部工作的一切费用。除采购人出具正式书面变更以外，采购人不再支付任何新增费用，不接受任何辅材、配件单独增项。
五、付款方式
本项目无预付款、无定金。安装完工并验收合格后，支付至合同结算总价（不超过成交总报价）的100%。
六、提交方式及开标时间
1、邮寄递交：采用密封邮寄递交；
2、邮寄封面注明【安徽省粮食产业集团有限公司新办公楼窗帘采购及安装项目响应文件】；
3、收件信息：寄送至安徽省合肥市蜀山区望江西路388号安徽省机械化粮库306室 （收件人：刘工 联系电话： 0551-65585019）；
4、截止时间：2026年11月11日上午10：00。以我方实际签收时间为准，逾期收到的报价文件无效。
5、密封要求：报价文件须密封包装，封口加盖单位公章。
6、评标时间：同响应文件递交截止时间。
七、响应文件
1、报价明细表（加盖公章）；
2、营业执照复印件（加盖公章）；
3、法定代表人身份证明及授权委托书（加盖公章）；
4、供应商承诺书（加盖公章）。
八、补充事宜
若潜在供应商需实地踏勘项目现场，了解现场条件，供应商可自行安排任何授权人员现场踏勘。
所有施工材料必须符合环保无毒国家标准并提供质检报告，面料无异味、甲醛含量不超标。
本项目包含现场测量、窗帘制作、窗纱、静音铝合金轨道、全套配件、运输、安装、垃圾清运、税费等全部费用。


报价明细表
	序号
	项目
	规格说明
	基准面积（㎡）
	综合单价（元/㎡）
	包干总价
	备注

	1
	卷帘
	全遮光面料，克重≥200g/㎡，遮光率≥95%；铝合金卷管外径≥28mm、壁厚≥1.0mm；铝合金下梁壁厚≥1.0mm；静音升降系统，可悬停。含全部辅材、加工、安装、清运。	Comment by 王垚: 遮光率大于等于95应该不是全遮光面料吧，全遮光应该是大于等于99，另外这个厚度参数是不是也有问题，是不是笔误，0.025mm差不多跟保鲜膜一样薄？	Comment by 王垚: 与表格中参数不一致
	603
	
	
	施工面积以实际测量面

	2
	双层布帘
	为左右开合式布帘；外帘为哑光亚麻遮光布（遮光率≥90%），内帘为全涤韩国纱；双层双铝合金静音轨（壁厚≥1.0mm，POM静音滑轮，开合噪音≤30dB（A））；截面约28×24mm，双槽结构，布帘按2倍褶皱高温定型制作。	Comment by 王垚: 与表格中参数不一致
	306
	
	
	施工面积以实际测量面

	3
	
	合计（含税价）  小写：              大写：


注：本项目为固定综合单价包干，综合单价包含全部费用；结算金额＝实测合格完工面积×成交综合单价，且不超过成交总报价（总价封顶）。综合单价包含：主材<布帘2倍褶皱>、全部配套辅材、人工、搬运、运输、安全防护、税费、垃圾清运、加工等完成本项目全部工作的一切费用。除采购人出具正式书面变更以外，采购人不再支付任何新增费用，不接受任何辅材、配件单独增项。

法定代表人身份证明
兹证明（姓名），身份证号：______，系我单位的法定代表人。
供应商（盖章）：________________
法定代表人（签字）：________________
日期：   年   月  日















授权委托书
致：安徽省机械化粮库
本单位授权：      （身份证号：_____）作为我方代理人，全权办理本项目报价、递交文件、答疑等相关事宜。代理人在授权范围内签署的文件，我方均予以承认。
授权期限：自本项目报价截止之日起至本项目询比结束。

法定代表人（签字或盖章）：
委托代理人（签字）：
单位（盖章）：
日  期：

承 诺 书
致：安徽省机械化粮库
本单位自愿参加安徽省粮食产业集团有限公司新办公楼窗帘采购及安装项目，郑重承诺如下：
1.本单位营业执照、资质材料真实有效，近三年无重大违法记录、无失信不良记录。
2.已自行踏勘现场，充分知晓全部施工范围、计量结算规则，报价为全费用包干价，不存在漏项，除采购人书面变更外，不再申请任何增项加价。
3.严格按照文件约定面料型号供货：到货面料与封存色卡保持一致，按要求提供质检报告。	Comment by 王垚: 面料色卡都删了，这里也要调整秒数
4.因供应商施工原因造成的安全事故、人员伤害、财产损失由供应商承担，采购人仅对其提供的现场条件承担基础责任。
5.若违反以上承诺，我方愿意承担一切违约责任。
                     承诺单位（盖章）：
法定代表人/授权代表签字：
日期：
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